- Основным нормативным актом, регламентирующим соблюдение правил техники безопасности в ФТО (ФТК), является

- ОСТ 42-21-16-86

- Методические рекомендации МЗРФ «Техническое  обслуживание медицинской техники», 2003 г.

- правила устройства электроустановок (ПУЭ)

- положение о  физиотерапевтическом отделении

- инструкция по технике безопасности

- Количество условных единиц выполнения физиотерапевтических процедур в год для среднего медперсонала составляет:

- 10 000ед

- 15 000ед

- 20 000ед

- 25 000ед

- норматив определяется специальной комиссией.

- За одну условную физиотерапевтическую единицу принято время

- 5 мин

- 8 мин

- 10 мин

- 12 мин

- 15 мин

- В каждой кабине для электросветолечения согласно ОСТ 42-21-16-86 размещается

- один аппарат

- два аппарата

- три аппарата

- один стационарный и один портативный

- комплект однофакторных приборов

- Обязанности поставщика медицинской техники (в соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое  обслуживание медицинской техники», введёнными в действие с 1 января 2004 года Минздравом России и Минпромнауки России), согласно условиям, которые оговариваются в  договоре (контракта на поставку)

- предоставлять владельцу (пользователю) эксплуатационную документацию

- обеспечивать в гарантийный период техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставленной медицинской техники

- обеспечивать в послегарантийный период на договорной основе техническое обслуживание и ремонт поставленной медицинской техники

- обеспечивать поставку специализированных комплектующих изделий и запасных частей на протяжении срока эксплуатации поставленной медицинской техники

- обеспечивать, при необходимости, обучение медицинских специалистов работе с поставленной медицинской техникой

- участвовать в лицензировании и аккредитации физиотерапевтической службы ЛПУ

- Ответственность за безопасность работы и правильную эксплуатацию физиотерапевтической  аппаратуры возлагается

- на руководителя лечебного учреждения

- на заместителя руководителя по медчасти

- на заместителя руководителя по АХР

- на врача-физиотерапевта

- на главную медицинскую сестру

- Рекомендуемые штатные нормативы медицинских сестёр кабинета физиотерапии детской поликлиники на 10 000   прикрепленного детского населения (приказ МЗСР РФ №366н от 16 апреля 2012 г.):

- 1

- 2

- 3

- 5

- 10

- Функционирование физиотерапевтического отделения при отсутствии заземляющего контура

- разрешается

- не разрешается

- разрешается по согласованию с главврачом;

- разрешается по согласованию с физиотехником

- разрешается по согласованию с инженером по охране труда

- Основой для разработки должностных инструкций медицинских сестёр по физиотерапии служат требования к квалификации, сформулированные в нормативном документе:

- Типовая инструкция по охране труда для персонала отделений, кабинетов физиотерапии от 08.08.87 г.

- Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23 июля 2010 г. "Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан

- Площадь душевого помещения должна быть не менее

- 10 кв. м

- 15 кв. м

- 25 кв. м

- 35 кв. м

- 45 кв. м

- Площадь комнаты для парафиноозокеритолечения планируется из расчета на одно рабочее место (кушетку)

- 4 кв. м

- 6 кв. м

- 8 кв. м

- 10 кв. м

- 12 кв. м

- На одну процедурную кушетку в общем помещении для электросветолечения полагается

- 4 кв. м

- 6 кв. м

- 8 кв. м

- 12 кв. м

- 16 кв. м

- Норма расхода 96% этилового спирта  в ФТО на 1000 физиопроцедур согласно действующему  приказу №245 МЗ СССР от 30.08.1991 г. составляет

- 500 г

- 800 г

- 1000 г

- 1300 г

- 1500 г

- Кабина для стационарных аппаратов сверхвысокочастотной терапии экранируется

- металлизированной тканью

- тканевыми шторами

- металлической сеткой

- не экранируется

- ширмой из пластика

- Требования к проводам, отходящим от аппарата электролечения к больному:

- провода должны быть изготовлены из гибкого кабеля;

- провода должны иметь высококачественную изоляцию;

- запрещается применять провода с пересохшей изоляцией;

- во время проведения лечебной процедуры нельзя оставлять провода непосредственно на теле больного;

- провода должны иметь длину более 1 м

- Минимальная площадь комнаты («кухни») для подготовки прокладок, стерилизации тубусов и других операций в электросветолечебном кабинете составляет

- 4 м2

- 6 м2

- 7 м2

- 8 м2

- 10 м2

- Стены помещений кабинета электросветолечения:

- должны быть на высоту 2 метра облицованы керамической плиткой, остальная часть стен и потолка покрашена клеевой краской;

- должны быть полностью покрашены клеевой краской светлых тонов;

- должны быть  на высоту 2 метра покрашены масляной краской светлых тонов, остальная часть стен и потолка покрашена клеевой краской;

- должны иметь матовое покрытие;

- Размеры фотария (площадь) с установленным в центре ртутнокварцевым облучателем зависят

- от количества облучаемых лиц

- от типа лампы

- от возраста облучаемых лиц

- от цели проводимого облучения

- от этажности здания

- В помещениях, где работает лазерная установка, стены:

- должны быть на высоту 2 метра покрашены масляной краской светлых тонов, остальная часть стен и потолка - клеевой;

- должны быть на высоту 2 метра облицованы керамической плиткой, остальная часть стен и потолка - клеевой;

- должны иметь матовое покрытие.

- должны быть покрашены клеевой краской светлых тонов;

- Фактор, отсутствующий в лечебном воздействии при водотеплолечебных процедурах

- термический;

- механический;

- электрический;

- химический.

- Из перечисленных ниже процедур не относится к водолечебным

- ванны газовые;

- души;

- укутывание;

- тепло-влажные ингаляции;

- обтирания.

- Температура воздуха в грязе-водолечебном отделении должна быть

- +21°С

- +23°C

- +25°C

- +28°C

- +30°C

- Расчетная площадь воды в лечебном бассейне на одного пациента составляет

- 4 кв. м

- 5 кв. м

- 6 кв. м

- 7 кв. м

- 8 кв. м

- Из ниже перечисленных аппаратов не заземляется

- «Луч-2»

- «Тонус-2»

- «Искра-1»

- «УВЧ-30-2»

- «Экран-2»

- Определение средней биодозы проводится с помощью

- биодозиметра Горбачева

- биодозиметра Ткаченко

- потенциометра

- биодозиметра Улащика

- счётчика Гейгера

- При групповом общем ультрафиолетовым облучением биодозу определяют:

- с расстояния 100 см

- с того расстояния, с которого будут проводить облучение

- с расстояния 50 см

- с расстояния 150 см

- Электрический ток - это

- вид материи, посредством которой осуществляется связь  и взаимодействие между движущимися зарядами

- направленное движение носителей электрических зарядов любой природы

- смещение положительных и отрицательных зарядов, атомов и молекул под действием внешнего поля

- ток, который изменяется во времени по силе или направлению

- ток, обусловленный электродвижущей силой индукции

- Единицей измерения силы тока в системе СИ является

- ватт

- миллиметр

- вольт

- ампер

- джоуль

- Обратный пьезоэлектрический эффект используется в следующем виде воздействия

- электрическое поле ультравысокой частоты

- электрическое поле ультравысокой частоты

- ультразвук

- ток надтональной частоты

- электромагнитное поле сверхвысокой частоты

- Выберите наиболее точное определение переменного тока

- ток, периодически изменяющийся по величине и направлению

- ток, возникающий в тканях под действием высокочастотного поля, образующегося внутри спирали

- движение электрических зарядов в импульсном режиме

- упорядоченное движение электрических зарядов

- ток, изменяющийся по величине

- Проводниками называются вещества, в которых

- возможно упорядоченное движение электрических зарядов

- возникает ток проводимости

- содержатся заряженные частицы

- все перечисленное

- ничего из перечисленного

- Комплексная программа физиопрофилактики предусматривает применение физических факторов с целью:

- предупреждения развития заболеваний;

- закаливания организма;

- повышения сопротивляемости к профессиональным раздражителям;

- повышения компенсаторных возможностей организма;

- предупреждения обострений хронических заболеваний;

- долечивания обострений хронических заболеваний.

- Действующим фактором в методе гальванизации является

- переменный ток малой силы и высокого напряжения

- постоянный импульсный ток низкой частоты, малой силы

- постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы

- ток высокой частоты и напряжения

- ток ультравысокой частоты

- Толщина гидрофильной прокладки на электроде должна составлять

- 0,3-0,5 см

- 1,0-1,5 см

- 1,5-2,0 см

- 4,0 см

- 3,0 см

- Максимальная продолжительность процедуры местной гальванизации составляет:

- 3-5 мин

- 10 мин

- 15 мин

- 15-20 мин

- 30-40 мин

- Оптимальная концентрация большинства препаратов для лекарственного электрофореза составляет

- от 0,5 до 1,0%

- от 2 до 5%

- 2-2,5%

- 1%

- 10% и более

- При плотности 0,1 мА/см2, площади электродов первого - 200 см2, второго - раздвоенного по 50 см2 сила тока составляет

- 1 мА

- 2 мА

- 10 мА

- 3 мА

- 15 мА

- Наиболее высокой электропроводностью обладают:

- кровь;

- мышечная ткань;

- паренхиматозные органы;

- костная ткань;

- кожа

- Применение ДМСО (димексида) ограничивается при:

- заболевании почек;

- беременности;

- в детской практике;

- заболевании суставов;

- в травматологии.

- Биофизические эффекты от действия гальванического тока включают:

- газоразрядный эффект;

- изменение ионной концентрации;

- образование свободных радикалов;

- возникновение поляризационных токов;

- механические колебания

- Гальванизация и лекарственный электрофорез по методике общего воздействия совместимы  в один день с:

- общими минеральными ваннами;

- электросном;

- общим ультрафиолетовым облучением;

- местной грязевой аппликацией;

- общими грязевыми ваннами

- Заболевания, при которых показаны гальванизация и лекарственный электрофорез:

- хронический гепатохолецистит вне обострения;

- экзема в стадии ремиссии;

- травматический неврит лучевого нерва в стадии восстановления;

- абсцесс левой доли печени;

- миозит.

- Недостатки метода лекарственного электрофореза как метода введения фармпрепарата:

- не все лекарственные препараты могут быть использованы для лекарственного электрофореза;

- неизвестна полярность многих лекарств;

- трудность определения точного количества введенного лекарственного вещества;

- выраженная аллергическая реакция;

- болезненное введение лекарственного препарата

- Действующим фактором в методе электросна является

- постоянный ток низкого напряжения и малой силы тока

- синусоидальный ток

- импульсный ток полусинусоидальной формы

- импульсный ток прямоугольной формы

- экспоненциальный ток

- В механизме обезболивающего действия электросна основная роль принадлежит:

- образованию эндорфинов в головном мозге

- образованию биологически активных веществ (гистамина, серотонина)

- повышению глобулиновых фракций белков крови

- повышению функции симпатико-адреналовой системы

- образованию свободных радикалов

- В методе электросна применяется следующий диапазон частот

- 1 - 160 Гц

- 170-500 Гц

- 600-900 Гц

- 1000-1500 Гц

- 1600-2000 Гц

- Действующим фактором в методе диадинамотерапии является

- постоянный ток

- импульсный ток высокой частоты и напряжения, малой силы

- импульсный ток синусоидальной формы

- импульсный ток полусинусоидальной формы с задним фронтом, затянутым по экспоненте

- импульсный ток прямоугольной формы

- При уменьшении болевого синдрома в процессе лечения синусоидальными модулированными токами частоту модуляции изменяют следующим образом

- увеличивают

- уменьшают

- не изменяют

- устанавливают на 0

- устанавливают на 100

- Наибольшее время проведения процедуры амплипульстерапии при назначении на несколько полей составляет

- 5-10 мин

- 10-15 мин

- 15-20 мин

- 20-30 мин

- 30-40 мин

- При флюктуоризации используют следующий вид тока

- низкочастотный переменный ток

- постоянный ток низкого напряжения

- высокочастотный импульсный ток

- апериодический, шумовой ток низкого напряжения

- постоянный ток прямоугольной формы.

- Противопоказание для общей франклинизации:

- Стабильная стенокардия напряжения 1 ФК

- Дисциркуляторная энцефалопатия 1 ст атеросклеротического генеза

- бронхиальная астма

- нестабильное (кризовое) течение гипертонической болезни

- артериальная гипертензия I-II ст.

- Флюктуирующие токи могут быть использованы для электрофореза, если применить

- однополярный шумовой ток

- двухполярный симметричный

- двухполярный несимметричный

- двухполупериодный непрерывный

- однополупериодный непрерывный

- Интерференционные токи оказывают следующие виды действия на организм:

- повышают активность гипоталамуса;

- улучшают функциональное состояние нервно-мышечного аппарата;

- оказывают спазмолитическое действие;

- улучшают трофику тканей;

- восстанавливают проводимость нервного волокна.

- Интерференцтерапия применяется при следующих заболеваниях:

- острые и гнойные воспалительные процессы;

- дегенеративно-дистрофические заболевания суставов;

- свежие внутрисуставные повреждения с гемартрозом;

- воспалительные заболевания периферической нервной системы;

- наклонность к кровотечению.

- Электростимуляция противопоказана при следующих состояниях:

- ранние признаки контрактуры мышц лица

- переломы костей до их консолидации

- спастическое состояние мышц

- атрофия мышц после иммобилизации

- нарушение функции мочевого пузыря

- Для проведения электростимуляции используют аппараты:

- Поток-1;

- УЭИ-1;

- Полюс-1;

- Амплипульс-4;

- Лэнар.

- В методе лечебного воздействия, называемом "дарсонвализация" применяют

- переменное электрическое поле

- низкочастотный переменный ток

- постоянный ток низкого напряжения

- переменный высокочастотный импульсный ток высокого напряжения и малой силы

- электромагнитное поле

- При воздействии током Дарсонваля всегда применяют

- два электрода

- три электрода

- четыре электрода

- соленоид

- один электрод

- Ток Дарсонваля способен

- снижать чувствительность нервных рецепторов кожи

- вызывать раздражение рецепторов в мышце, вызывая ее сокращение

- угнетать процессы обмена

- снижать регенерацию

- вызывать кожную гипотермию

- В лечебном методе индуктотермии применяется

- переменный высокочастотный ток

- переменное высокочастотное электромагнитное, преимущественно магнитное поле

- постоянное электрическое поле высокого напряжения

- ультравысокочастотное электрическое поле

- сверхвысокочастотное электромагнитное излучение

- Для подведения энергии в методе индуктотермии применяют

- индуктор-диск и индуктор-кабель

- свинцовые электроды

- конденсаторные пластины

- излучатель

- стеклянный вакуумный электрод

- Под влиянием индуктотермии в зависимости от параметров и условий воздействия температура тканей может повышаться:

- на 2-5°С на глубину до 8-12 см

- на до 0,5°С на глубину до 0,5 см

- на 0,5-1°С на глубину до 1-2 см

- на 1-2°С на глубину до 3 см

- существенного разогрева ткани не происходит

- Индуктотермия осуществляется с помощью аппарата

- «Поток-1»

- «Амплипульс-4»

- «Узор-2К»

- «ИКВ-4»

- «Искра-1»

- Действующим физическим фактором в УВЧ — терапии является

- постоянный ток

- переменное ультравысокочастотное электрическое поле

- импульсный ток ультравысокой частоты

- постоянное поле высокого напряжения

- переменное электрическое поле низкой частоты

- Электрическое поле ультравысокой частоты проникает в ткани

- на глубину до 1 см

- на глубину 2-3 см

- на глубину 9-13 см

- насквозь

- на глубину 13-15см

- Под влиянием индуктотермии в зависимости от параметров и условий воздействия температура тела пациента может повышаться:

- на 0,3-0,9°С.

- до гиперпиретических показателей

- до субфебрильных показателей

- до фебрильных показателей

- существенного повышения температуры тела не происходит

- В число аппаратов УВЧ терапии не входит

- «УВЧ-30»

- «Ундатерм-80»

- «Минитерм-5»

- «Ультратерм»

- «АСБ-2»

- Процедура индуктотермии от аппарата УВЧ (УВЧ-индуктотермия) по сравнению с индуктотермией от аппарата  ИКВ-4:

- может применяться у детей с 6-месячного возраста, в то время как обычная индуктотермия – с 5 лет;

- отличается более мягким действием;

- переносится тяжелее;

- может применяться у детей с 5 лет, в то время как обычная индуктотермия – с  6-месячного возраста.

- Дециметроволновая терапия от сантиметроволновой терапии существенно отличается:

- глубиной проникновения

- механизмом действия

- частотой

- способностью к фокусированию

- равномерностью поглощения в тканях

- Глубина проникающего действия СМВ-излучения в среднем составляет:

- 1 мм

- 3-5 мм

- 3-5 см

- 10 см

- 10-12 см

- Для электромагнитного излучения диапазона ДМВ глубина проникающего действия составляет в среднем:

- 5-9 мм

- 1-2 см

- 8-10 см

- 15 см

- сквозное проникновение

- Максимальное теплообразование при СМВ-терапии происходит:

- в мышечной ткани

- в коже, подкожно-жировой клетчатке и подлежащих тканях

- в паренхиматозных органах

- теплообразование при СМВ-терапии не зависит от глубины и типа ткани

- При заболевании органов дыхания терапевтический эффект сверхвысокочастотной терапии выражается в:

- улучшении функции внешнего дыхания;

- устранении бронхоспазма;

- тонизации левого желудочка;

- уменьшении нагрузки на правый желудочек;

- увеличении свертывающей способности крови

- Сверхвысокочастотная терапия на проекцию органов малого таза у мужчин и женщин назначается:

- при простатите;

- при доброкачественной гиперплазии простаты;

- при сальпингоофорите;

- при фиброме матки;

- климактерическом синдроме

- К методам КВЧ-терапии относятся:

- миллиметровая терапия;

- сантиметровая терапия

- информационно-волновая терапия;

- дециметровая терапия;

- микроволново-резонансная терапия;

- Энергия КВЧ-излучения проникает в ткани на глубину:

- 1 см

- 3 см

- 5 см

- доли мм

- сквозное проникновение

- Для проведения КВЧ-терапии используют аппараты:

- "Явь";

- "Электроника";

- «ДЭНАС;

- "АМФИТ";

- "Стелла".

- В число аппаратов для магнитотерапии входит:

- «Мустанг»

- «Поток-1»

- «Полюс—2»

- «Элион 132»

- «АСБ-2».

- Ионный рефлекс по Щербаку – это:

- рефлекторно-сегментарная методика

- общая методика

- местная методика

- полостная методика

- В качестве растворителя для фермента «лидаза» служит

- дистиллированная вода, подкисленная до рН5

- физиологический раствор

- димексид

- ацетатный буфер

- В методе аэроионотерапии действующим фактором являются

- вдыхание распыленного лекарственного вещества

- электрически заряженные пылевые частицы

- электрически заряженные газовые молекулы и молекулы воды

- аэрозоли лекарственного вещества

- взвешенные в воздухе твёрдые частицы хлорида натрия

- Коэффициент униполярности оценивается:

- по подвижности аэроионов в воздушной среде

- по отношению числа положительных ионов к числу отрицательных ионов в 1см2

- по количеству легких аэроионов в воздухе

- по количеству тяжелых аэроионов

- по числу отрицательно заряженных аэроионов.

- Процедуры, несовместимые в один день на одну область:

- ультрафиолетовое облучение в эритемных дозах и лекарственный электрофорез;

- грязевые аппликации и ультразвук;

- ультрафиолетовое облучение в эритемных дозах и микроволны деци- и сантиметрового диапазона;

- лекарственный электрофорез и микроволны;

- индуктотермия и синусоидальные модулированные токи

- Несовместимы в один день процедуры на рефлексогенные зоны:

- воротниковую;

- синокаротидную;

- слизистую носа;

- пояснично-крестцовую;

- эпигастральную

- Физиобальнеофакторы, несовместимые  для применения в один день:

- две общие ванны;

- общая ванна и подводный душ-массаж;

- методики общей гальванизации и общие ванны;

- подводное кишечное промывание и общая ванна;

- электрофорез воротниковой зоны и электросон

- Физические факторы не следует совмещать в один день с диагностическими исследованиями:

- электрокардиографией;

- рентгеновским;

- клиническим анализом крови;

- гастроскопией;

- анализом мочи

- Оптимальное сочетание двух физических факторов:

- ультразвук - через 30 мин. лекарственный электрофорез;

- ДМВ-терапия, а затем индуктотермия;

- микроволны дециметрового диапазона - через несколько минут ультразвук;

- тепловые процедуры и купания в холодной воде;

- электрофорез седативных препаратов и душ Шарко

- Глубина проникновения в ткани электромагнитных волн оптического диапазона в большей степени зависит

- от мощности светового потока

- длины волны

- оптических свойств поглощающей среды

- времени облучения

- вида облучателя

- Диапазон длины волны инфракрасного излучения составляет:

- 0,76 мкм – 1 мм

- 0,760 мкм - 0,4 мкм

- 0,9 мкм - 0, 76 мкм

- 0,4 мкм-0,18 мкм

- 0,28мкм - 0,02мкм

- Диапазон длины волны видимого излучения составляет

- 140 мкм - 0,76 мм

- 0,4 мкм-0,18 мкм

- 0,76 мкм - 0,4 мкм

- 140 мкм - 0, 7 мкм

- 0,28мкм-0,18мкм

- Глубина проникновения в ткани некогерентного потока электромагнитных волн инфракрасного диапазона составляет:

- до 6 - 8 см

- 1 - 2 мм

- до 1 см

- до 2 см

- до 3-4 см.

- При облучении локальных участков аппарат ЛИК установлен

- в 5 - 10 см над очагом

- в 25 - 30 см, непосредственно над больным

- в 50 - 75 см, сбоку от больного

- в 100 см, непосредственно над больным

- контактно на тело

- К  фотосенсибилизирующим препаратам относятся

- витамины

- полисахариды

- сульфаниламидные препараты

- иммуноглобулины

- антигистаминные средства

- Расстояние от кожных покровов до лампы ультрафиолетового облучения при определении средней биодозы должно составлять

- 25 см

- 10 см

- 75 см

- 50см

- 1м

- При изменении расстояния от лампы до тела человека биодоза меняется

- пропорционально расстоянию

- обратно пропорционально расстоянию

- прямо пропорционально квадрату расстояния

- остается неизменной

- обратно пропорционально квадрату расстояния

- Определение средней биодозы ультрафиолетового облучателя следует проводить

- 1 раз в месяц

- 2 раза в месяц

- 1 раз в два месяца

- 1 раз в три месяца

- 1 раз в полгода

- Максимальная однократная площадь УФ-облучения для взрослых составляет

- 60-80 см2

- 80-100 см2

- 600 см2

- 800-1000 см2

- 200-250 см2

- Реакция, происходящая в тканях под действием широкополосного инфракрасного излучения большой мощности, характеризуется:

- фотосинтезом,

- ускорением физико-химических процессов,

- ускорением броуновского движения молекул,

- улучшением кровоснабжения тканей,

- повышением температуры облучаемого участка

- Видимый спектр лучистой энергии оказывает на организм действие:

- тепловое

- обезболивающее,

- метаболическое,

- психоэмоциональное,

- гипотензивное.

- Широкополосное инфракрасное излучение оказывает благоприятный эффект при лечении:

- язв после ожогов и обморожений,

- острого аппендицита,

- заболевания мышц (посттравматические контрактуры),

- вялогранулирующих ран,

- рожистого воспаления

- Большая часть фотобиологических процессов, протекающих в организме под действием УФ-излучения, обусловлена:

- распадом крупных белковых молекул,

- образованием свободных радикалов,

- синтезом новых белковых структур,

- появлением веществ, обладающих высокой биологической активностью (гистамин, ацетилхолин),

- образованием поляризационных полей.

- Биологические эффекты, сопровождающие формирование эритемы при ультрафиолетовом излучении, включают:

- образование витамина D,

- увеличение автоматизма сердца,

- повышения фагоцитарной активности лейкоцитов,

- улучшение фосфорно-кальциевого обмена,

- усиление пигментации.

- Под влиянием лазерного излучения в тканях происходит:

- активация ядерного аппарата клетки и системы ДНК - РНК - белок,

- повышение репаративной активности тканей (активация размножения клеток),

- снижение активности системы иммунитета,

- изменение концентрации ионов на полупроницаемых мембранах,

- улучшение микроциркуляции

- Лазерное излучение оказывает на организм действие:

- противовоспалительное,

- дегидратирующее,

- репаративное,

- стимулирующее нейро-мышечную активность,

- иммунодепрессивное

- Правилами техники безопасности при работе с лазерами 2 класса опасности предусматривается:

- отдельный кабинет,

- защитные очки для персонала и пациента,

- оснащение кабинета внутренним запорным устройством,

- отдельная кабина,

- обивка кабины тканью с микропроводом

- Действующим фактором в ультразвуке является:

- постоянный ток

- импульсный ток

- механическая энергия

- электромагнитное поле

- электрическое поле.

- Назначать ультразвук детям можно с возраста:

- 2 лет

- 1 года

- З лет

- 5 лет

- 6 лет

- Для проверки точности работы ультразвуковых аппаратов предназначен измеритель:

- АСБ-2

- ИМУ-3

- АСМ-2

- УЗИ-1

- УЗТ-305

- Устройством, используемым для проведения воздействия ультразвуком, является:

- индуктор

- электрод

- рефлектор

- излучатель

- конденсаторные пластины

- Обратный пьезоэлектрический эффект - это:

- образование электрических зарядов на поверхности некоторых веществ при механической деформации

- образование механической деформации некоторых веществ под действием электрического тока

- распространение электромагнитных колебаний в среде

- изменение ионной структуры тканей под действием тока

- переход тела из твердого состояния в жидкое

- Для ультразвуковой терапии применяются следующие аппараты:

- УТП-1М;

- УЗТ-5;

- ЛОР-3;

- АСБ-2;

- БОП

- Выбор интенсивности при ультразвуковом воздействии зависит от:

- возраста;

- толщины подкожно-жирового слоя;

- области воздействия;

- остроты процесса;

- площади излучателя.

- площади обрабатываемой зоны воздействия.

- Лекарственный аэрозоль - это:

- физико-химическое состояние лекарственного вещества, представленное диспергированными частицами в дисперсионной воздушной среде

- ингаляция распыленного лекарственного вещества

- лекарственное вещество для вдыхания

- раствор для распыления

- Аэрозольные частицы величиной 4 мкм относятся

- к высокодисперсным аэрозолям

- к среднедисперсным аэрозолям

- к мелкокапельным аэрозолям

- к низкокапельным аэрозолям

- к крупнокапельным аэрозолям

- Аэрозольные частицы величиной 20 мкм относятся

- к высокодисперсным

- к среднедисперсным

- к мелкокапельным

- к низкокапельным

- к крупнокапельным аэрозолям

- Аэрозольные частицы величиной 150 мкм относятся

- к высокодисперсным

- к среднедисперсным

- к мелкокапельным

- к низкокапельным

- к крупнокапельным аэрозолям

- Для лечебного использования приняты электроаэрозоли

- отрицательно заряженные

- положительно заряженные

- нейтральные

- аэроионы

- гидроаэроионы

- Минимальными показателями минерализации минеральных вод для наружного воздействия является содержание неорганических солей в количестве

- 1 г/Дл

- 2г/л

- 5 г/л

- 10 г/л

- 15г/л

- Минимальное содержание минеральных солей в водах, называемых «рассолами», составляет

- 10 г/л

- 25 г/л

- 35 г/л

- 50 г/л

- 100г/л

- Холодной водолечебной процедурой является общая ванна при температуре воды:

- 20° С

- 22° С

- 24° С

- 26° С

- 28° С

- Максимальное давление струи воды, подаваемой на больного, при подводном душе-массаже может составлять

- 2 атм

- 3 атм

- 4 атм

- 5 атм

- 6 атм

- Показатели минерализации столовой минеральной воды согласно ГОСТ Р 54316-2011 "Воды минеральные природные питьевые":

- 1 г/Дл

- 1-5 г/л

- 5-10 г/л

- до 1 г/л включительно

- 10-15г/л

- Показатели минерализации лечебно-столовой минеральной воды согласно ГОСТ Р 54316-2011 "Воды минеральные природные питьевые":

- от 1 до 10 г/л включительно или с меньшей минерализацией при наличии в воде биологически активных компонентов

- от 0,5 до 1 г/л включительно или с меньшей минерализацией при наличии в воде биологически активных компонентов

- до 5 г/л3 включительно

- 10-15г/л

- не менее 10 г/л

- Оптимальная концентрация сероводорода в сульфидных (сероводородных) ваннах составляет

- 25-50 мг/л

- 50-75 мг/л

- 75-100 мг/л

- 100-150 мг/л

- 150-200 мг/л

- Через неповрежденную кожу из воды лечебной ванны в организм проникают:

- натрий;

- иод;

- мышьяк;

- микроорганизмы;

- углекислота

- Для искусственного приготовления иодобромной ванны необходимы:

- иодид натрия;

- бромид калия;

- поваренная соль;

- дистиллированная вода;

- хлористоводородная кислота.

- Для искусственного приготовления сероводородной ванны необходимы следующие ингредиенты:

- сульфид натрия;

- пергидроль;

- хлористоводородная кислота;

- перманганат калия;

- гидрокарбонат натрия

- Сероводородные ванны показаны при следующих заболеваниях:

- полиартрит нетуберкулезного происхождения;

- полиневрит в подострой стадии;

- атеросклероз периферических артерий;

- псориаз;

- бронхиальная астма средней тяжести

- При проведении сидячих ванн:

- больной садится в ванну, при этом в воду погружают таз, живот, верхнюю   часть бедер (без погружения в ванну ног)

- больной садится в ванну, заполненную до половины водой

- больной садится на кушетку, погружая ноги в ванну; уровень воды доходит до верхней трети голени

- больной ложится в ванну так, чтобы верхняя часть груди (область сердца) оставалась открытой – вода должна быть до уровня сосков

- Совместимыми с хлоридными натриевыми ваннами в один день являются следующие виды воздействия:

- электрическое поле УВЧ на сустав;

- электросон;

- ультразвуковая терапия на миндалины;

- подводный душ-массаж;

- грязевая аппликация «брюки».

- Грязелечения показаны при заболеваниях:

- склеродермия,

- артроз коленного сустава,

- шпоры пяточных костей,

- ревматизм в активной стадии;

- трофические язвы голени

- Проявлениями лечебного эффекта грязелечения являются:

- противовоспалительное;

- рассасывающее;

- обезболивающее;

- гипокоагулирующее;

- десенсибилизирующее

- Проведение лекарственного электрофореза несовместимо в один день на одну и ту же область с

- ультразвуком

- ультрафиолетовым облучением в эритемной дозе

- парафином

- микроволнами

- грязевыми аппликациями

- Неорганические соединения в составе лечебных грязей преобладают:

- в торфах

- в сульфидных илах

- в сапропелях

- в нафталане

- сопочных грязях

- В характеристике курортов с минеральными водами принято выделять основные бальнеологические курорты:

- с углекислыми водами;

- с сероводородными водами;

- с радоновыми;

- с кремнистыми слабоминерализованными термальными водами;

- с хлоридными, сульфатными, гидрокарбонатно-сульфатными водами без специфических компонентов

- с кислородными водами

- Лечение на грязевых курортах показано при следующих заболеваниях:

- остеоартроз;

- функциональная недостаточность яичников;

- нейродермит;

- гипертиреоз;

- гипертоническая болезнь 3 ст.

- При проведении полуванн:

- больной садится в ванну, заполненную до половины водой

- больной садится в ванну, при этом в воду погружают таз, живот, верхнюю   часть бедер (без погружения в ванну ног)

- больной садится на кушетку, погружая ноги в ванну; уровень воды доходит до верхней трети голени

- больной ложится в ванну так, чтобы верхняя часть груди до уровня сосков оставалась открытой

- При проведении общих ванн:

- больной ложится в ванну так, чтобы верхняя часть груди (область сердца) оставалась открытой – вода должна быть до уровня сосков

- больной ложится в ванну, заполненную до половины водой

- больной ложится в ванну так, чтобы вода покрывала всё тело до уровня подбородка

- Целями первичной профилактики являются:

- развитие адаптации к колебаниям атмосферного давления;

- закаливание организма;

- снижение уровня обменных процессов

- усиление защитных реакций организма;

- развитие адаптации к изменениям внешней среды;

- укрепление вегето-сосудистых реакций

- Целью вторичной профилактики является:

- профилактика осложнений хронического заболевания;

- профилактика осложнений после оперативного вмешательства;

- удлинение периода ремиссии хронического заболевания;

- лечение острого периода болезни;

- лечение хронического воспалительного процесса

- В построении и реализации профилактических программ роль физических факторов определяется:

- безболезненным лечением физическими методами;

- повышением эффективности лечения заболевания;

- потенцированием действия медикаментозного лечения;

- уменьшением лекарственной аллергии;

- тренировкой адаптационных сил организма

- недостаточным развитием отечественной фармацевтической промышленности.

- Проведение лекарственного электрофореза несовместимо для назначения в один день на одну и ту же область с

- ультразвуком

- ультрафиолетовым облучением в эритемной дозе

- парафином

- микроволнами

- грязевыми аппликациями

- Для гальванизации используются аппараты:

- Поток-1;

- ГР-2;

- ГК-2;

- Порог;

- Тонус

- Аппарат Поток-1 изготовлен по классу защиты:

- 01;

- I;

- III;

- II;

- IV

- Подкисленные растворы, кислоты вводятся:

- с анода

- с катода

- Подщелоченные растворы, щелочи вводятся:

- с анода

- с катода

- Из  нижеперечисленных  заболеваний для гальванизации и лекарственного электрофореза противопоказаны:

- индивидуальная непереносимость гальванического тока;

- вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу;

- расстройство кожной чувствительности;

- острый гнойный средний отит;

- дерматит в острой стадии

- Лекарственный электрофорез показан при:

- болезни Бехтерева средней активности;

- обострение хронического артрозо-артрита плечевого сустава;

- нестабильной стенокардии;

- нарушении мозгового кровообращения в восстановительном периоде;

- хроническом гастрите.

- К новым методам лекарственного электрофореза относятся:

- внутритканевой электрофорез;

- ультрафонофорез;

- лабильный электрофорез;

- фотофорез;

- лекарственный электрофорез органов малого таза

- При внутритканевом электрофорезе лекарственных веществ  гальванизацию подключают:

- через 1 -2 часа при пероральном приеме лекарства;

- через 1 час при внутримышечном и подкожном введении лекарственного препарата;

- после введения 2/3 раствора при внутривенном капельном введении лекарственного вещества;

- через час после внутривенного введения лекарственного препарата;

- через 4 часа после приема лекарства

- Преимущества метода лекарственного электрофореза:

- создание кожного депо лекарственного вещества;

- воздействие непосредственно на область патологического очага;

- отсутствие аллергических реакций;

- безболезненное введение лекарственного препарата;

- экономное использование лекарственного вещества

- При проведении диадинамотерапии силу тока для лечения острого болевого синдрома назначают до появления:

- слабой вибрации

- умеренной вибрации

- выраженной вибрации

- отсутствия вибрации

- сокращения мышц

- При проведении диадинамотерапии с целью стимуляции нервно-мышечного аппарата силу тока назначают до появления:

- слабой вибрации

- умеренной вибрации

- сокращения стимулируемой мышцы

- ощущения жжения под электродами

- выраженной вибрации

- Действующим фактором в методе амплипульстерапии является

- постоянный ток

- импульсный ток высокой частоты и напряжения, малой силы

- импульсный синусоидальной формы ток, модулированный колебаниями низкой частоты

- импульсный ток прямоугольной формы

- переменный высокочастотный ток

- Для лечения синусоидальными модулированными токами используют аппарат

- СНИМ-1

- Тонус-1

- Амплипульс-4Т

- Интердин

- Поток-1

- В методе интерференцтерапии используют:

- два постоянных низкочастотных импульсных тока

- постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы

- синусоидальный ток высокого напряжения и небольшой силы

- переменный синусоидальный ток малой силы и низкого напряжения, беспорядочно меняющийся по амплитуде и частоте в пределах 100-2000 Гц

- переменные синусоидальные токи с частотами в пределах от 3000 до 5000 Гц

- Для проведения интерференцтерапии используют аппарат

- Интердин

- Полюс-1

- Поток-1

- Амплипульс

- Тонус-1

- Основными эффектами в лечебном действии электросна являются следующие:

- седативный;

- трофический;

- анальгезирующий;

- противовоспалительный;

- десенсибилизирующий

- Основными механизмами в действии электросна являются следующие:

- корковый;

- подкорковый;

- непосредственное прямое действие тока на образования мозга;

- гидродинамический;

- термический

- Назначение электросна показано при следующих заболеваниях:

- неврозы;

- язвенная болезнь желудка;

- нейродермит;

- гипертоническая болезнь 3 стадии;

- хронический гайморит

- Лечение синусоидальными модулированными токами показано при следующих заболеваниях:

- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;

- острый тромбофлебит;

- острый пояснично-крестцовый радикулит;

- нарушение сердечного ритма в виде брадикардии;

- разрыв связок в остром периоде

- Наиболее выраженное болеутоляющее действие в амплипульстерапии отмечается при следующих видах тока:

- «постоянная модуляция»;

- «посылка — несущая частота»;

- «посылка-пауза»;

- перемежающаяся частота;

- перемежающаяся частота-пауза

- Профилактика осложнений электрофореза включает:

- обработку кожи спиртом до и после процедуры

- выполнение правил безопасности

- выяснение аллергологического анамнеза

- осмотр кожных покровов

- Прокладки из фланели:

- обрабатываются кипячением

- обрабатываются хлорамином

- обрабатываются спиртом

- не обрабатываются

- Возможные осложнения при СМВ-терапии:

- ожоги

- непереносимость токов

- аллергические высыпания

- кровотечение

- В методе ТНЧ-терапии (ультратонтерапии) применяется

- высокочастотный ток высокого напряжения и малой силы

- синусоидальный переменный ток высокого напряжения и небольшой силы

- переменный низкочастотный ток

- импульсный ток низкой частоты

- электрический ток постоянного напряжения

- Возможные осложнения при УВЧ-терапии:

- боли в животе

- снижение АД

- ожоги

- головокружение

- Возможные осложнения при диадинамотерапии:

- снижение АД

- раздражение кожи

- непереносимость тока

- боли в области сердца

- Воздействие током надтональной частоты осуществляется с помощью

- индукторов

- вакуумных электродов

- конденсаторных пластин

- излучателей

- рефлекторов

- Действие тока надтональной частоты вызывает на коже ощущение

- вибрации

- охлаждения

- тепла

- сокращения мышц

- жжения

- При подведении высокочастотного переменного магнитного поля в тканях человека возникают

- колебательные вихревые движения электрически заряженных частиц

- процессы стабильной поляризации заряженных частиц

- перемещения электрически заряженных частиц в одном направлении

- резонансное поглощение молекулами воды

- кавитационные процессы

- Поглощение энергии в методе индуктотермии сопровождается образованием

- свободных радикалов

- механической энергии

- фотодинамического эффекта

- аэроионов

- тепла

- Тепловые процессы при индуктотермии возникают в тканях на глубине

- 1 мм

- 2-3 см

- до 5-7 см

- до 8-12 см

- до 10-15 см

- При индуктотермии наиболее активно поглощение энергии происходит

- в мышцах и паренхиматозных органах

- в костях

- в коже

- в жировой ткани

- в соединительной ткани

- Индуктотермия противопоказана для лечения

- затянувшейся пневмонии

- ишемической болезни сердца при III-IV функциональном классе

- хронического сальпингоофорита в стадии инфильтративно-спастических изменений

- хронического гепатита

- артроза коленного сустава

- Для подведения электромагнитного СВЧ-излучения к телу человека применяют

- конденсаторные пластины

- индукторы

- излучатели-рефлекторы

- свинцовые электроды

- световоды

- При действии электромагнитного излучения СВЧ основными биофизическими процессами в тканях организма являются:

- тепловые;

- механические;

- осцилляторные;

- гидродинамические;

- фотоэлектрические

- К аппаратам сантиметроволновой терапии относятся:

- Луч-II

- Луч - 2

- Луч - 58

- Искра

- Ультратон

- К аппаратам дециметроволновой терапии относятся:

- Волна-2

- Явь-1

- Ромашка

- Искра

- Стимул-1

- Лечебный эффект сверхвысокочастотной терапии при заболеваниях воспалительного и дистрофического характера  обусловлен действием:

- противовоспалительным;

- болеутоляющим;

- противосудорожным;

- спазмолитическим;

- десенсибилизирующим

- Лечебное воздействие при КВЧ-терапии проводится на:

- точку боли;

- на биологически активные точки (БАТ);

- паравертебрально;

- трансцеребрально;

- на зоны Захарьина-Геда.

- Действующим фактором в методе магнитотерапии является

- электрический переменный ток

- постоянное или переменное низкочастотное магнитное поле

- электромагнитное поле среднечастотной частоты

- электромагнитное излучение сверхвысокой частоты

- электрическое поле ультравысокой частоты

- В лечебных эффектах магнитного поля низкой интенсивности отсутствует действие:

- противоотечное

- сосудорасширяющее

- повышающее тонус поперечно-полосатых мышц

- гипотензивное

- гипокоагулирующее

- Единицей измерения интенсивности магнитного поля является

- милливатт

- миллитесла

- миллиампер

- вольт

- милливольт

- С лечебной целью используется аппаратная ионизация воздуха отрицательно заряженными аэроионами с коэффициентом униполярности

- 0,1-0,4

- 0,5-0,6

- 0,7-0,8

- 0,9-1,0

- 1,2-1,3

- В методе франклинизации действующим фактором является

- переменное низкочастотное магнитное поле

- постоянное электрическое поле высокого напряжения

- переменный импульсный ток высокого напряжения и малой силы

- электрическое поле ультравысокой частоты

- импульсное магнитное поле

- При проведении франклинизации на пациента оказывает действие, не только постоянное электрическое поле, но и

- переменное низкочастотное магнитное поле

- постоянный электрический ток

- механические колебания воздушной среды

- высокоактивные химические вещества

- аэроионы отрицательной полярности

- Группа физических факторов абсолютно несовместимых:

- электрофорез на область коленного сустава и массаж этого же сустава;

- электрическое поле ультравысокой частоты (УВЧ) и электромагнитное поле сверхвысокой частоты (СВЧ);

- диадинамические и синусоидальные модулированные токи;

- общие ультрафиолетовые облучения и общие солнечные ванны;

- подводные кишечные промывания и кишечные орошения

- Воздействие инфракрасным излучением на разные участки в один день несовместимо

- с лекарственным электрофорезом

- со светотепловой ванной

- с электрическим полем УВЧ

- с синусоидальными модулированными токами

- с ультразвуком

- В оптическом спектре ультрафиолетовое излучение занимает диапазон

- 0,76-0,4мкм

- 0,28-0,18мкм

- 140-0,76 мкм

- 0,4 - 0,002 мкм

- 0,5 - 0,45мкм

- Глубина проникновения ультрафиолетового излучения в ткани составляет

- до 2-6 см

- до1см

- до1 мм

- до 0.5 мм

- до 10 см

- Коротковолновый участок преформированного ультрафиолетового спектра находится в диапазоне

- 0,4-0,002 мкм

- 0,28-0,18 мкм

- 0,4-0,76 мкм

- 0,34-0,76 мкм

- 140-0,9 мкм

- Для ультрафиолетовой эритемы не характерно

- появление ее во время процедуры

- появление через 3-8 ч после облучения

- зависимость от длины волны УФ-излучения

- наличие четких границ

- пигментация участка облучения

- Местную эритемотерапию на одну область можно сочетать

- с УВЧ-терапией

- с грязелечением

- с электрофорезом

- с ультразвуком

- со светотепловой ванной

- Единицей измерения   мощности лазерного излучения является

- Джоуль/см2

- Ватт/см2, мВт/см2

- Ампер

- Вольт

- нКи

- Глубина проникновения в кожу лазерного излучения в красной части спектра составляет

- до 10 см (при надавливании)

- до 2 см (при надавливании)

- до 1 мм

- 1 - 3 см

- 2-4см

- Потоку света присущи все перечисленные явления, кроме:

- дифракция,

- дисперсия,

- поляризация,

- кавитация,

- итерференция

- Ультрафиолетовые лучи – это:

- электромагнитные колебания

- механические колебания

- По контактной и по дистанционной методике применяют:

- микроволны

- лазеротерапию

- гальванизацию

- Франклинизацию

- В число аппаратов аэроионотерапии входит

- Поток-1

- Амплипульс-5

- Узор2-К

- Искра-1

- Элион-132

- Установка компрессора в водолечебном отделении необходима для проведения:

- подводного душа-массажа

- жемчужной ванны

- углекислой ванны

- ароматической ванны

- хлоридной натриевой ванны

| - а - б - б - а - АБВГД - Г - Д - Б - Б - В - Б - Б - Г - А - АБВГ - Г - В - Б - В - В - Г - В - Б - Б - АБ - В - Б - Г - В - А - Г - АБВГД - В - Б - Д - Б - В - АБВ - АБВ - БГ - Г - АБВД - АБВ - Г - А - А - Г - Б - Г - Г | - Г - А - ВГД - БГ - АБВ - Г - Г - Д - А - Б - А - А - Г - Б - Г - А - Д - АБ - АВД - В - В - Б - АБГ - АВ - АВД - Г - АБГД - В - А - А - В - Б - АВ - АБВ - АБВГД - БГ - АВ - Б - А - В - Д - В - ВД - Г - Д - Г - В - БВГД - АБВГД - АВГД | - АБВГ - АВГД - АБГД - АБВ - БГ - В - А - Б - Г - Б - АБВ - АБВГД - А - А - Б - В - А - Б - В - А - В - Г - А - Г - АБВД - АБВ - АВ - АБВГ - А - АВ - АБВД - АБВГД - Б - Б - АБВГД - АБВ - А - А - АБГДЕ - АБВ - АБВГД - Б - АВ - Г - А - Б - АВГД - АБГД - АВ - АБВ | - АБВГ - Б - В - В - В - Д - А - АБВ - АБВ - АБВ - АВ - БГ - БВГ - А - АБ - Б - БВГ - БВ - Б - В - А - Д - Г - А - Б - В - АВ - АБВ - АВ - АБГД - АБВД - Б - В - Б - А - Б - ГД - БВД - Б - Г - В - Б - А - А - Б - Б - Г - А - АБ - Д | - АБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Банк тестов по реаниматологии

- причинами терминальных состояний являются:

- острая кровопотеря массивная;

- тяжелая травма;

- острые экзогенные отравления;

- асфиксия различного генеза;

- коматозные состояния;

- кардиогенный шок;

- все перечисленное;

- ничего из перечисленного.

- Сколько периодов различают в терминальных состояниях:

- одна;

- две;

- три;

- четыре;

- пять;

- шесть.

- Агония характеризуется:

- пульсом  на сонной артерии - редким, нитевидным;

- отсутствием сознания;

- исчезновением глазных симптомов;

- патологическим дыханием;

- падением  АД ниже 30 мм рт. ст;

- все ответы верны;

- ни один ответ не верен.

- Продолжительность клинической смерти составляет:

- 1 – 2 мин.;

- 5 –7 мин.;

- 10 – 12 мин.;

- 12 – 15 мин.;

- до 20 мин.;

- больше 20 мин.

- Для клинической смерти характерны все симптомы, кроме одного:

- отсутствие сердцебиения;

- сужение зрачка;

- цианоз или бледность;

- судороги на фоне отсутствия АД;

- отсутствие дыхания;

- отсутствие сознания.

- В неотложные мероприятия на догоспитальном этапе входит:

- интубация трахеи;

- инфузионная терапия;

- обезболивание;

- иммобилизация переломов;

- щадящая транспортировка;

- все перечисленное;

- ничего из перечисленного

- Признаками жизни является все, кроме одного:

- наличие сердцебиения;

- наличие пульса на артериях;

- расширение зрачков с отсутствием реакции их на свет;

- наличие спонтанного дыхания;

- наличие реакции зрачков на свет;

- судороги.

- Частота дыхательных движений у взрослого человека в норме составляет:

- 10 – 15 в мин.;

- 16 - 20 в мин.;

- 22 - 28 в мин.;

- 30 в мин. в покое;

- 30 – 36 в мин.

- Частота сердечных сокращений у взрослого человека в норме составляет:

- 100 – 120 в мин.;

- 90 – 100 в мин.;

- 60 – 80 в мин.;

- 40 – 60 в мин.;

- 60 при физической нагрузке.

- Продолжительность клинической смерти у взрослого человека в обычных условиях внешней среды составляет:

- 1 – 2 мин.;

- 5 – 7 мин.;

- 10 – 15 мин.;

- 20 мин.;

- несколько секунд;

- зависит от пола пострадавшего.

11.Ритмичность непрямого массажа сердца считается эффективной при выполнении его:

- 40 в мин.;

- 130 в мин.;

- 80 в мин.;

- 20 в мин.;

- 100 в мин.

- Элементарную сердечно-легочную реанимацию начинают:

- с искусственной вентиляции легких;

- с проведения электрической дефибрилляции;

- с обеспечения проходимости верхних дыхательных путей;

- с немедленного введения медикаментов;

- с непрямого массажа сердца.

13.Наиболее эффективная частота проведения ИВЛ у взрослого человека:

- 10 – 12 вдуваний воздуха в мин.;

- 12 – 13 в мин.;

- 15 – 16 в мин.;

- 16 – 18 в мин.;

- более 25 вдуваний в мин.;

- чем больше и чаще – тем лучше.

14.Эффективность реанимационного комплекса оценивается как положительная, если:

- исчезает бледность, серость и цианоз кожи, слизистых оболочек;

- зрачки сужаются, появляется их реакция на свет;

- определяется пульсовая волна  крупных сосудов в момент надавливания на грудину;

- появляется экскурсия грудной клетки в момент вдувания воздуха;

- появляются признаки восстановления сознания;

- все ответы верны в комплексе их определения.

15.Возможными ошибками и осложнениями при непрямом массаже сердца являются все, кроме одной:

- недостаточная сила надавливания на грудину;

- перелом ребер или грудины;

- травматическое повреждение плевры, легких перикарда;

- разрыв печени, желудка;

- быстрый стеноз левого атриовентикулярного отверстия.

16.Если сердечная деятельность не восстанавливается в процессе проведения  комплекса «АВС», то реанимационные мероприятия в I фазе СЛР можно прекратить через:

- 30 – 40 мин.;

- через 4 – 6 мин.;

- через 2 часа;

- через 10 мин.;

- до прибытия реанимационной бригады при наличии признаков биологической смерти.

17.Наиболее эффективным чередованием ИВЛ и наружного массажа сердца при проведении комплекса двумя реаниматорами является:

- 2/15;

- 1/5;

- 2/30;

- 3/8;

- 1/1.

18.Какой оптимальный объем вдувания воздуха в легкие пострадавшего:

- 150 мл;

- 500 мл;

- 0,6 л;

- 1000 – 1500 мл;

- чем больше, тем лучше.

19.Какая оптимальная амплитуда надавливаний на грудину при проведении наружного массажа сердца:

- чем больше – тем лучше;

- 2 см;

- 4 – 5 см;

- 5 – 10 см;

- не играет значения.

20. Почему для проведения ИВЛ необходимо запрокидывать голову:

- чтобы удобнее было приложить рот реаниматора к носу или рту пострадавшего;

- для обеспечения проходимости дыхательных путей;

- чтобы создать хорошую герметизацию между ртом реаниматора и ртом пострадавшего при проведении ИВЛ;

- для натяжения блуждающих нервов на шее;

- для стимуляции синокаротидной зоны.

21. В каких случаях применяют «прямой массаж сердца»:

- при неэффективности непрямого массажа сердца;

- если остановка сердца произошла во время операции на легком;

- при наличии инструментов для торакотомии;

- при развитии фибрилляции сердца;

- при острых экзогенных отравлениях.

22. В каком положении должны быть руки реаниматора при проведении  СЛР:

- максимально разогнуты в лучезапястных и локтевых суставах;

- согнуты в локтевых и максимально разогнуты в лучезапястных суставах;

- разогнуты в локтевых и максимально согнуты в лучезапястных суставах;

- плотно сжаты в кулак пальцы обеих кистей и слегка согнуты в плечевых суставах;

- максимально согнуты в локтевых и лучезапястных суставах.

23. Какое положение следует придать пострадавшему перед началом СЛР  в условиях места происшествия на улице:

- горизонтально на спине;

- положение Фовлера;

- положение Тренделенбурга;

- на спине с опущенным головным концом туловища;

- на спине с приподнятым головным концом туловища.

24. Какое положение нужно придать пострадавшему в состоянии клинической смерти перед началом СЛР в условиях операционной:

- горизонтально на спине с валиком в поясничной области;

- горизонтально на боку;

- на спине, в положение фовлера;

- на спине, в положение Тренделенбурга;

- на спине с приподнятым головным концом туловища.

25. Для клинической смерти в остром периоде инфаркта миокарда характерны все симптомы, кроме одного:

  - отсутствие сердцебиения

  - сужение зрачков

  - цианоз или бледность

  - клонические и тонические судороги

  - отсутствие спонтанного дыхания

26.  Первая медицинская помощь при утоплении в морской воде:

1. дренажное положение

2. удаление воды из желудка зондом

3. вызывание искусственным путем рвоты для очищения желудка

4. ИВЛ «рот в нос»

5. наружный массаж сердца

27. Пострадавший 12 лет, извлечен из холодной воды через 15 мин. после утопления без признаков жизни. Какие меры Вам необходимо предпринять:

1. не проводить «АВС»

2. срочно транспортировать пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

3. немедленно приступить к «АВС»

4. создать дренажное положение, удалить воду из ротоглотки, энергично сжать несколько раз грудную клетку, приступить к проведению мероприятия, направленных на восстановление дыхания и кровоснабжения

5. транспортировать пострадавшего в морг

28. Астматический статус характеризуется:

1. лающим кашлем

2. снижением АД

3. длительным приступом удушья с отсутствие положительного эффекта от проводимой терапии

4. потерей сознания с началом приступа бронхиальной астмы

5. инспираторной одышкой

29. С чего нужно начинать Ваши действия после извлечения пострадавшего из воды:

1. с констатации клинической смерти

2. с проведения ИВЛ «рот в рот»

3. с приема Геймлиха

4. с наружного массажа сердца

5. с обеспечения проходимости дыхательных путей

30. С чего нужно начинать Ваши действия при обнаружении пострадавшего висящего в петле с суицидальной целью:

1. с определения признаков клинической смерти

2. с извлечения пострадавшего из петли

3. с купирования судорожного синдрома

4. с обеспечения проходимости дыхательных путей

5. с наружного массажа сердца

31. С чего необходимо начинать помощь при ТШ:

1. с наложения асептической повязки

2. с обезболивания

3. с иммобилизации

4. с остановки кровотечения

5. с регистрации ЭКГ

32. Какой вид электротока более опасен для человека при обычных обстоятельствах:

1. переменный

2. постоянный

3. аккумуляторный

33. С чего начинается ЭМП при СДР:

1. освобождение конечности от сдавления

2. введение обезболивающих препаратов

3. тугого бинтования конечностей

34. Чем в основном характеризуется ранний период СДР:

1. быстрым развитием ОПН

2. выраженными местными изменениями тканей

3. выраженными гемодинамическими расстройствами

35. Основные клинические проявления при поражении электротоком первой степени:

1. судороги мышц с потерей чувствительности, боль в месте контакта, потери сознания нет

2. потеря сознания, нарушения чувствительности, жизненно важные органы и системы не нарушены

3. потеря сознания с нарушениями жизненно важных систем

36. С чего нужно начинать оказание МП при электротравме:

1. с комплекса «АВС»

2. с проведения ИВЛ

3. с прекращения действия электротока

37. Этиловый спирт является антидотом:

1. при отравлениях ФОС

2. при отравлениях уксусной эссенцией

3. при отравлениях метанолом

4. при отравлениях сердечными гликозидами

5. при отравлениях двуокисью углерода

38. Гемосорбция – это метод:

1. очищения от яда крови в самом организме

2. удаления яда из организма усилением естественного пути

3. очищения крови от яда и его соединений методом перфузии через детоксикатор

4. ускоренного выделения яда из организма через висцеральную и париетальную брюшину

5. активного очищения крови от эндо- и экзотоксинов с помощью специального аппарата

39. Что необходимо установить в первую очередь на месте обнаружения остро отравленного:

1. причину отравления

2. вид яда

3. количество яда, попавшего в организм

4. путь поступления

5. время поступления

6. концентрацию яда

7. опасные для жизни проявления отравления

40. Тройной прием Сафара:

- повернуть голову на бок, выдвинуть нижнюю челюсть;

- запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть, открыть рот;

- отсосать содержимое, ввести роторасширитель, зажать ноздри;

- запрокинуть голову, нажать на перстневидный хрящ.

41. Прием Геймлиха:

- резкий толчок под диафрагму

- удар по спине

- толчок в шею

- удар в область ребер

42. Для профилактики аспирации рвотных масс больному следует придать положение:

- на спине

- на боку

- на животе

- полусидячее

43. Стремительно развивающий шок:

1. травматический

2. геморрагический

3. анафилактический

4.гематрансфузионный

44. Признак артериального кровотечения:

1. медленное вытекание крови из раны

2. темно-вишнёвый цвет крови

3. сильная пульсирующая струя крови

4. образование гематомы

45. Главный признак вывиха:

1. боль

2. изменение формы сустава

3. отек сустава

4. невозможность движения в суставе

46. При пальцевом прижатии сонной артерии её прижимают к:

1. ребру

2. поперечному отростку VI шейного позвонка

3. середине грудино-ключично-сосцевидной мышцы

4. ключице

47. Неотложная помощь при носовых кровотечениях

1. перекись водорода, холод

3. седуксен

4. грелка

4. витамин С

5. кордиамин

48. Обморок это

1. проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания

2. аллергическая реакция

3. потеря сознания с ослаблением мышечного тонуса

49. Пациента с большой кровопотерей транспортируют:

1. сидя

2. полусидя

3. лежа с приподнятым головным концом на носилках

4. лежа с опущенным головным концом на носилках

50. Охлаждение ожоговой поверхности холодной водой показано:

1. в первые минуты после ожога в течении 10-15 минут

2. не показано

3. при ожоге II степени

Ответы по реаниматологии:

| 1.7 | 11.5 | 21.2 | 31.4 | 41.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | 12.5 | 22.1 | 32.1 | 42.2 |
| 3.6 | 13.1 | 23.1 | 33.2 | 43.3 |
| 4.2 | 14.6 | 24.4 | 34.3 | 44.3 |
| 5.2 | 15.5 | 25.2 | 35.1 | 45.4 |
| 6.6 | 16. 1 | 26.1 | 36.3 | 46.2 |
| 7.3 | 17.3 | 27.4 | 37.3 | 47.1 |
| 8.2 | 18.2 | 28.3 | 38.3 | 48.3 |
| 9.3 | 19.3 | 29.1 | 39.7 | 49.4 |
| 10.2 | 20. 2 | 30.2 | 40.2 | 50.1 |

ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Целью дезинфекции является уничтожение

а) всех микроорганизмов

б) вегетативных и споровых форм патогенных и условно - патогенных микроорганизмов

в) вегетативных микроорганизмов

г) споровых форм микроорганизмов

2. Основную долю возбудителей ВБИ составляют

а) патогенные бактерии

б) условно-патогенные бактерии

в) вирусы

г) грибы

3. Для генеральной и текущей уборок предпочтительно использовать препараты, обладающие свойствами

а) только дезинфицирующими

б) дезинфицирующими и моющими

в) только моющими

г) моющими и дезодорирующими

4.Для контроля качества дезинфекции

а) делают смывы с различных поверхностей с последующим посевом на питательные среды

б) ставят азопирамовую пробу

в) ставят фенолфталеиновую пробу

г) используют химические индикаторы

5. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу

а) А

б) Б

в) В

6.Мероприятия по профилактике ВБИ, направленные на разрыв путей передачи

а) вакцинация

б) дезинфекция

в) выявление и изоляция инфекционных больных и носителей

г) сбор и утилизация медицинских отходов

7. Одноразовые пакеты для сбора отходов ЛПУ, относящихся классу Б, должны иметь окраску

а) черную

б) красную

в) белую

г) желтую

8.Оптимальная рабочая температура большинства растворов при дезинфекции

а) 10 – 18о С

б) 18 – 26о С

в) 30 – 36о С

г) выше 40о С

9. При дезинфекции погибают

а) только вегетативные формы микробов

б) только споровые формы микробов

в) вегетативные и споровые формы микробов

г) только вирусы

10. При механическом методе дезинфекции используют

а) УФО, ультразвук

б) мытье, проветривание

в) орошение дезсредствами

г) пар под давлением

11. ВБИ могут быть вызваны

а) любыми микроорганизмами

б) только вирусами

в) только бактериями

г) только патогенными возбудителями

12.При проведении генеральных уборок смыв дезинфектанта с поверхностей проводится

а) стерильной ветошью водопроводной водой

б) чистой ветошью водопроводной водой

в) чистой ветошью дистиллированной водой

г) чистой ветошью кипячённой водой

13.Текущая уборка в ЛПУ  проводится

а) 1 раз в сутки

б) 2 раза в сутки

в) 1 раз в 7 дней

г) 2 раза в 7 дней

14. Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, не токсичные отходы относятся к классу

а) А

б) Б

в) В

г) Г

15. Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией подвергают

а) ополаскиванию проточной водой

б) мойке

в) дезинфекции

г) стерилизации

16. Эффективность дезинфекционных мероприятий проверяют

а) химическими индикаторами

б) азопирамовой пробой

в) путем смывов с различных поверхностей и посевом на питательные среды

г) пробой с суданом III

17.Для госпитальных штаммов возбудителей ВБИ характерна

а) высокая чувствительность к антибактериальным средствам

б) устойчивость к антибактериальным средствам

в) чувствительность к ультрафиолетовому облучению

г) устойчивость к УФО

18. Основной целью проведения мероприятий по инфекционной безопасности и инфекционному контролю в ЛПУ является профилактика

а) любых ВБИ

б) гепатита

в) заболеваний, передающихся через кровь

г) ВИЧ-инфекции

19. Дезинфекции подлежат

а) все изделия после использования в ЛПУ

б) только те изделия, которые соприкасались со слизистыми оболочками пациента

в) только хирургические инструменты

г) только те изделия, которые соприкасались с кровью пациента

20. Медицинские осмотры персонала ЛПУ проводятся с целью

а) выявления источника инфекции

б) разрыва путей передачи инфекции

в) повышения невосприимчивости к инфекции

г) уничтожения возбудителей инфекционных заболеваний

21. Одноразовые изделия медицинского назначения после использования подлежат

а) уничтожению

б) дезинфекции, а затем утилизации

в) дезинфекции, а затем стерилизации

г) очистке, а затем утилизации

22. Дезинфекция - это комплекс мероприятий, направленных на

а) предупреждение попадания микробов в рану

б) уничтожение или уменьшение количества микробов в ране или организме в целом

в) уничтожение патогенных и условно-патогенных микробов на эпидемиологически значимых объектах больничной среды

г) уничтожение всех микробов и их спор

23. Основной путь передачи вирусного гепатита В в ЛПУ

а) воздушно-капельный

б) контактно-бытовой

в) парентеральный

г) пищевой

24.Режим дезинфекции определяется

а) концентрацией дезсредства и экспозицией

б) экспозицией в дезсредстве

в) экспозицией и температурой дезсредства

г) видом изделия медицинского назначения

РАЗДЕЛ II. ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

| 1.в | 2.б | 3.б | 4.а |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.б | 6.б,г | 7.г | 8.б |
| 9.а | 10.б | 11.а | 12.а |
| 13.б | 14.а | 15.в | 16.в |
| 17.б,г | 18.а | 19.а | 20.а |
| 21.б | 22.в | 23.в | 24.а |